の工事中の消防計画

※

第１ 工事計画及び施工

１ 工事概要 ２ 工事日程表 ３ 工事範囲 ４ 機能に支障を生じる消防用設備等 有 ・ 無 別紙 ５ 機能に支障を生じる避難施設等 有 ・ 無 別紙 ６ 火気を使用する設備器具（以下「火気設備器具」という。）等の使用等 有 ・ 無 別紙 ７ 危険物等を取り扱う作業等 有 ・ 無 別紙 ８ 連絡先 ℡ ℡ ９ 緊急連絡先 ℡ 10 その他

第２ 工事中の防火管理体制

１ 出火防止対策 ⑴ 日常の火災予防 □ア を別表１「日常の火災予防組織」のとおり指定し、 それぞれの任務に従って日常の火災予防を行う。 □イ は、別表２「日常の自主検査チェック表」を用いて、担当区域内 の日常の火災予防について毎日自主検査を実施する。 □ウ は、自主検査の結果、異常が認められたときは、 に報告し、指示を受けて対処する。 エ その他 ⑵ 放火防止対策 □ア 建物の外周部及び階段等には、可燃性の工事用資材又は梱包材等は置かないように する。やむを得ずおく場合は整理整頓し難燃性シート等で覆い保管する。 □イ は、作業終了後に施錠を最終的に確認する。 □ウ 工事関係者以外の者の工事部分等への立入りは禁止とし、 が、工事部分等への出入りをチェックする。 エ その他 ⑶ 喫煙管理 □ア 喫煙をする場合は、 の喫煙場所で行う。 なお、喫煙場所には、その旨を掲示する。

□イ は、毎日作業終了後に吸殻を集め、指定された不燃性容器に入れ て処理を行う。 ウ その他 ⑷ 延焼拡大防止 □ア の周囲には、延焼媒体となる可燃物や開閉障害 となる物品を、放置しない。 □イ 工事中は、作業のため必要がある場合を除き、 は努めて閉鎖する。 □ウ 防火戸、防火シャッターは、作業終了後努めて閉鎖する。 エ その他 ２ 相互連絡体制等 □⑴ は、火災予防上必要な事項について、必要に応じて、工事責任者等に 指導、監督を行う。 □⑵ は、工事関係者等と工事の開始前に十分協議を行う。 □⑶ 工事責任者は、工事の開始・終了の報告、溶接・溶断作業の事前報告、危険物品の持 込み・使用の事前報告を に行う。 □⑷ 工事部分内又は使用している部分から火災が発生した場合は、相互連絡体制を図る。 ⑸ その他 ３ 地震対策 ⑴ 日常の地震対策 □ア 地震対策を実施する責任者は、 とする。 □イ 建築物の倒壊、施設物の転倒、落下防止及び火気設備器具からの出火防止を重点と し、次の事項について予防措置を実施する。 (ア) 工事用資機材等の転倒防止装置 (イ) 工事用足場、資材等の落下、飛散防止措置

(ウ) その他 ウ その他 ⑵ 地震後の安全措置 □ア 工事関係者は、地震が起きたら直ちに直近の火気設備器具の元栓、器具栓の閉止又 は電源遮断を行い、 はその状況を確認する。 □イ 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。 □ウ 各設備器具等は、安全を確認した後に使用する。 □エ は、地震動終了後、工事部分等を点検、確認し、被害状況を に報告する。 オ その他 ⑶ 警戒宣言が発せられた場合の対応措置 すべての作業を中止し、自衛消防隊を活用して、次の事項について被害防止措置を実 施する。 □ア 工事用足場等転倒、落下のおそれのあるものの点検と補強 □イ 警戒宣言が発せられた場合の全工事人への周知徹底 □ウ 危険物品等の安全な場所への搬出 エ その他

４ 自衛消防について 組織の編成 ※１ この組織編成表は、 の見やすいところに掲示する。 ※２ 各係及び係員の指定は、工事現場の規模、工事人の数に応じて具体的に任務分担し， 自衛消防活動については、工事人に配布する「防火管理マニュアル」により周知徹底 する。

５ 消防機関との連絡 ⑴届出事項 種別; 届出等の時期. ⑵連絡事項 ６ 避難経路 □⑴ 工事部分等における避難経路図を作成し、 に掲示する。 □⑵ 避難経路には、資材等の物品が置かれないように確保する。 ⑶ その他 ７ 防火区画 □⑴ 防火区画については、別添え図面のとおり。 □⑵ は、防火区画に異常がないかどうかを自主検査チェック表に 基づき確認し、破損等を発見した場合は、直ちに改修する。 ⑶ その他

第３ 工事期間中の工事人への教育・訓練の実施及び工事中の消防計画の周知

１ 防災教育 ⑴ 防災教育の実施期間等 防災教育の実施時期・実施責任者・実施対象者・実施回数は下表のとおりとする。 実施責任者 実施 実施 対象者 時期 回数. ⑵ 防災教育の内容 対象者; 実施内容. １ 工事中の消防計画について. ２ 遵守事項の徹底について. ⑴ 火気管理、喫煙管理. ⑵ 避難施設等の維持管理. ⑶ 危険物品等の管理. ３ 災害発生時の対応要領について. １ 工事中の消防計画について. ２ 各自の任務分担と責任範囲について. ３ 日常の火災予防の徹底について. ４ 自主検査チェック表による自主検査の徹底について. ５ 災害発生時における工事部分と使用している部分の連絡体制の 徹底について. ⑶ その他

２ 訓 練 ⑴ 訓練種別及び実施時期等 訓練種別; 実施時期又は 実施回数; 参加者; 訓練内容. 消火訓練; 消火器の取扱い. 通報訓練; 119番通報・館内連絡要領. 避難訓練; 工事部分の避難経路の確認 避難誘導要領. 総合訓練; 工事部分と使用部分の連携活動. ⑵ その他 ３ 工事中の消防計画の周知に関すること □⑴ 防火管理者は、前記の防災教育及び訓練を通して、全従業員、工事人に対して、工事 中の消防計画を周知徹底する。 □⑵ 全工事人に「防火管理マニュアル」を配布し、消防計画に定める遵守事項について徹 底する。 ⑶ その他