　　　　　　　　　　消防計画
別表１　　　　　　　　　　　自主検査表（日常）　　　月　　　　　検査実施者　　　　　　　
	日
	曜日
	検査項目

	
	
	避難通路等の物品の有無
	ガス器具のホースの老化・損傷
	電気器具の配線老化・損傷
	火気設備器具の異常の有無
	吸殻の処理
	倉庫等の施錠確認
	終業時の火気の確認
	その他（トイレ内の可燃物等の確認

	１
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	９
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	防火管理者

確認
	


（備考）　検査を実施し、良の場合は○を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修

　　　　した場合は△を付してください。

　　　　なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。

別表２　　　　　　　　　　　　　　　　自主検査表（定期）
	実施項目及び確認箇所
	結　果

	建物構造
	⑴柱・はり・壁・床
	コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。
	

	
	⑵天　井
	仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。
	

	
	⑶窓枠・サッシ・
ガラス
	窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。
	

	
	⑶外壁・ひさし・
パラペット
	貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。
	

	避難施設
	⑴避難通路
	①避難通路の幅員が確保されているか。

②避難上支障となる物品等を置いていないか。　
	

	
	⑵階　　段
	階段室に物品が置かれていないか。
	

	
	⑶避難階の避難口
	①扉の開放方向は避難上支障はないか。

②避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。

③避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。
	

	火気設備器具
	⑴　厨房設備
	①可燃物品からの保有距離は適切か。

②異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。

③燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。
	

	
	⑵ガスストーブ、
　石油ストーブ
	①自動消火装置は適正に機能するか。

②火気周囲は整理整頓されているか。
	

	電気設備
	電気設備

	①コードに亀裂、老化、損傷はないか。

②タコ足の接続を行っていないか。

③許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。
	

	その他
	危険物

	①容器の転倒、落下防止措置はあるか。

②危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。

③整理掃除状況は適性か。

	

	検査実施者氏名
	検査実施日
	検査実施者氏名
	検査実施日
	防火管理者確認

	構造関係　　　　　
避難関係　　　　　
	　年　月　日

　年　月　日
	火気設備器具　　　　　　
電気設備　　　　　　　　
	　年　月　日

　年　月　日
	


（備考）　検査を実施し、良の場合は○を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付して

　　　　　ください。なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。
